様式１

避難所施設安全チェックリスト

１　目視により、該当する部分について、以下のような基準で、分かる範囲で記入する。

「○」…特に問題なく使用可能　「△」…散乱物はあるが、建物全体の構造上問題なし。

「×」…倒壊、破損等があり危険。使用不能

２　点検は、子どもの目の高さで見たり、薬品が漏れていないか、危険物がないかなどについてチェックする。

　　　など、努めて具体的にチェックする。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 該当施設 | 区　　　分 | チェック | 確　認　事　項 |
| 施設全体 | 外　観 | 　 | 傾斜、ゆがみ |
| 柱 | 　 | 亀裂、破断、傾斜 |
| 壁 | 　 | 亀裂、ズレ、変形、剥落 |
| 屋　根 | 　 | 落下、破損 |
| 施　設　内（体育館、教室等） | 天　井 | 　 | 亀裂、壁の落下、ゆがみ |
| 床 | 　 | 凹凸の有無 |
| 照　明 | 　 | 破損、飛散の有無 |
| 窓ガラス | 　 | 破損、飛散の有無 |
| 廊　　下 | 床 | 　 | 凹凸の有無 |
| 窓ガラス | 　 | 破損、飛散の有無 |
| 階　　段 | 防火シャッター | 　 | 通行できるか否か |
| 非常階段 | 　 | 破損、倒壊の有無 |
| 給湯・調理室 | 水　道 | 　 | 水道管の破損、水漏れ |
| ガ　ス | 　 | 元栓の損傷 |
| 電気器具 | 　 | 電線の切断、使用の可否 |
| 冷蔵庫、冷凍庫等 | 　 | 転倒、使用の可否 |
| 食器類 | 　 | 転倒、落下、使用の可否 |
| 手洗い場、便所 | 水　道 | 　 | 水道管の破損、水漏れ |
| 排　水 | 　 | 排水の状況 |
| 便　器 | 　 | 破損の有無 |
| グラウンド | 体育固定施設 | 　 | 転倒、移動 |
| 遊具施設 | 　 | 亀裂、ゆがみ |
| プ　ー　ル | プール本体 | 　 | 亀裂、破損 |
| 給配水管 | 　 | 水道管の破損、水漏れ |
| 判　　　定 | 使用の可否 | 使用可能 | 部分的に使用可能 | 使用不可 |
| コメント |  |

【避難所名】 平成　　年　　月　　日実施